## Tabelle1
Betreff Kurz | Betreff Lang | KW | Zeitraum | Kontakt | Gebäude | Einrichtungen | Auswirkungen Betrieb
Bunsenbrennerwartung | Wartung der Bunsenbrenner Bitte stellen Sie die Bunsenbrenner für den VAMED Techniker erreichbar ab, bzw. gewähren Sie Zugang zur Lagerstelle. | 31-32 | 01.08.-12.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Bunsenbrenner werden einzeln geprüft und stehen in der Zeit (etwa 15 Minuten) nicht zur Verfügung
Bunsenbrennerwartung | Wartung der Bunsenbrenner Bitte stellen Sie die Bunsenbrenner für den VAMED Techniker erreichbar ab, bzw. gewähren Sie Zugang zur Lagerstelle. | 31-32 | 01.08.-12.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Bunsenbrenner werden einzeln geprüft und stehen in der Zeit (etwa 15 Minuten) nicht zur Verfügung
Bunsenbrennerwartung | Wartung der Bunsenbrenner Bitte stellen Sie die Bunsenbrenner für den VAMED Techniker erreichbar ab, bzw. gewähren Sie Zugang zur Lagerstelle. | 31-32 | 01.08.-12.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Bunsenbrenner werden einzeln geprüft und stehen in der Zeit (etwa 15 Minuten) nicht zur Verfügung
Krananlagen Wartung | Wartung der Krananlagen | 32-33 | 08.08-19.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Beinträchtigung bei der Bedienung der Krananlagen, Während der Wartung keine Nutzung möglich
Krananlagen Wartung | Wartung der Krananlagen | 32-33 | 08.08-19.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Beinträchtigung bei der Bedienung der Krananlagen, Während der Wartung keine Nutzung möglich
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 32-33 | 08.08-19.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 32-33 | 08.08-19.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 32-33 | 08.08-19.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Notstromtest | Startprobe des Notstromaggregats | 34 | 25.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | keine
Notstromtest | Startprobe des Notstromaggregats | 34 | 25.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | keine
Notstromtest | Startprobe des Notstromaggregats | 34 | 25.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | keine
Digestorien Wartung | Wartung der Digestorien und Luftwäscher | 31-35 | 01.08.-02.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Dirgetsorium während der Wartung nicht zugänglich.
Behindertennotrufanlage | Inspektion der Behindertennotrufanlage MG II | 34 | 23.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Inspektion der Behindertennotrufanlage MG III | 34 | 23.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Wartung Laminar/ Sterilwerkbank | Wartung der Laminar bzw. Sterilwerkbänke | 36 | 06.09. -08.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Laminar/ Werkbänke während der Wartung nicht zugänglich.
Wartung Laminar/ Sterilwerkbank | Wartung der Laminar bzw. Sterilwerkbänke | 36 | 06.09. -08.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Laminar/ Werkbänke während der Wartung nicht zugänglich.
Wartung Laminar/ Sterilwerkbank | Wartung der Laminar bzw. Sterilwerkbänke | 36 | 06.09. -08.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Laminar/ Werkbänke während der Wartung nicht zugänglich.
Wartung Autoklav | Wartung des Autoklav L2+ Labor | 38 | 19.09.-23.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT | Laminar/ Werkbänke während der Wartung nicht zugänglich.
Umluftkühler Wartung | Umluftkühler Wartung | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Örtliche Terminvereinbarung, kurzfristiger Stillstand der Umluftkühler
ELA Anlage Wartung | Wartung der Elektro Akustischen Anlage | 39 | 28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Signal der ELA Anlage im gesamten Haus zu hören
Kleinkälte Wartung | Wartung der Kleinkälte (Kühl- und Bruträume, Splitgeräte) | 39- | 26.09.- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | kurzfristiger Stillstand der Kühlräume, Platzbedarf rund um das Innenteil des Kühlraumes.
Kleinkälte Wartung | Wartung der Kleinkälte (Kühl- und Bruträume, Splitgeräte) | 39- | 26.09.- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | kurzfristiger Stillstand der Kühlräume, Platzbedarf rund um das Innenteil des Kühlraumes.
Kleinkälte Wartung | Wartung der Kleinkälte (Kühl- und Bruträume, Splitgeräte) | 39- | 26.09.- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | kurzfristiger Stillstand der Kühlräume, Platzbedarf rund um das Innenteil des Kühlraumes.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 38 | 22.09.- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 38 | 22.09.- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 42 | 20.10.- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 42 | 20.10.- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 47 | 24.11.- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 47 | 24.11- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 51 | 22.12.- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 51 | 22.12.- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.