## Tabelle1
Betreff Kurz | Betreff Lang | KW | Zeitraum | Kontakt | Gebäude | Einrichtungen | Auswirkungen Betrieb
Instandsetzung Brandschutzklappen | Instandsetzung Brandschutzklappen | 04-17 | 13.02.-30.04 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Geräusche aus der Lüftungsleitung, kurzzeitig veränderte Volumenströme
Digestowartung | Wartung der Digestorien | 09-13 | 27.02.-31.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
USV Anlage | Wartung der USV Anlage | 10 | 09.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 10 | 08.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 10 | 08.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 10 | 08.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Umluftkühler | Halbjährtliche Wartung der Umluftkühler | 11, 12 ,13 | 13.03.-31.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 11 | 13.03.-17.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 11 | 13.03.-17.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 11 | 13.03.-17.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Gebläsekonfektoren | Heizgebläse Wassertechnikum | 11 | 15.03.-17.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 11 | 16.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 11 | 16.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 13 | 29.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 13 | 29.03. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Umluftkühler | Halbjährtliche Wartung der Umluftkühler | 15, 16, 17 | 10.04.-28.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Umluftkühler | Halbjährtliche Wartung der Umluftkühler | 15, 16, 17 | 10.04.-28.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 15 | 11.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 15 | 11.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 15 | 11.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 16 | 17.04.-21.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 16 | 17.04.-21.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 16 | 17.04.-21.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 16 | 19.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 16 | 19.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 17 | 27.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 17 | 27.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 19 | 09.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 19 | 09.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 19 | 09.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 20 | 15.05.-19.05 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 20 | 15.05.-19.05 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 20 | 15.05.-19.05 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 20 | 18.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 20 | 18.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 22 | 30.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 22 | 30.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung