## Tabelle1
Betreff Kurz | Betreff Lang | KW | Zeitraum | Kontakt | Gebäude | Einrichtungen | Auswirkungen Betrieb
Instandsetzung Brandschutzklappen | Instandsetzung Brandschutzklappen | 04-17 | 13.02.-30.04 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Geräusche aus der Lüftungsleitung, kurzzeitig veränderte Volumenströme
Umluftkühler | Halbjährtliche Wartung der Umluftkühler | 11, 12 ,13 | 13.03.-31.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Umluftkühler | Halbjährtliche Wartung der Umluftkühler | 15, 16, 17 | 10.04.-28.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Umluftkühler | Halbjährtliche Wartung der Umluftkühler | 15, 16, 17 | 10.04.-28.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 15 | 11.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 16 | 17.04.-21.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 16 | 17.04.-21.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 16 | 17.04.-21.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 16 | 19.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 16 | 19.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 16 | 21.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Brandschutzklappen | Wartung Brandschutzklappen | 16-19 | 17.04.-12.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Geräusche aus der Lüftungsleitung, kurzzeitig veränderte Volumenströme
Lüftungsanlagenwartung | Lüftungsanlagenwartung | 17-26 | 24.04.-30.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID
Lüftungsanlagenwartung | Lüftungsanlagenwartung | 17-26 | 24.04.-30.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Lüftungsanlagenwartung | Lüftungsanlagenwartung | 17-26 | 24.04.-30.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID
Lüftungsanlagenwartung | Lüftungsanlagenwartung | 17-26 | 24.04.-30.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 17 | 27.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 17 | 27.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 17 | 28.04. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 18 | 05.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 19 | 09.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 19 | 12.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 20 | 15.05.-19.05 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 20 | 15.05.-19.05 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 20 | 15.05.-19.05 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 20 | 18.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 20 | 18.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 20 | 19.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 21 | 26.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 22 | 30.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 22 | 30.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 22 | 02.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 23 | 09.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 23 | 06.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 23 | 06.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
CO Warnanlage | Überprüfung der CO Warnanlage Garage | 23-25 |  | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT
CO Warnanlage | Überprüfung der CO Warnanlage Garage | 23-25 |  | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID
Sondergaswarnanlagen | Überprüfung der Sondergaswarnanlagen | 23-25 |  | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Digestorien | Wartung der Digestoren | 23-27 | 05.06.-07.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 24 | 16.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 25 | 23.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 25 | 19.06.-23.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 25 | 19.06.-23.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 25 | 19.06.-23.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 25 | 20.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 25 | 20.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 26 | 30.06. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 26 | 27.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 26 | 27.05. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung