## Tabelle1
Betreff Kurz | Betreff Lang | KW | Zeitraum | Kontakt | Gebäude | Einrichtungen | Auswirkungen Betrieb
Digestorien | Wartung der Digestoren | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Umluftkühler | Halbjährtliche Wartung der Umluftkühler | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Umluftkühler | Halbjährtliche Wartung der Umluftkühler | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Umluftkühler | Halbjährtliche Wartung der Umluftkühler | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Brut- und Kühlräume | Wartung der Kühl- und Bruträume, Tiefkühlräume und Splitgeräte | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Brut- und Kühlräume | Wartung der Kühl- und Bruträume, Tiefkühlräume und Splitgeräte | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Brut- und Kühlräume | Wartung der Kühl- und Bruträume, Tiefkühlräume und Splitgeräte | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Gebläsekonvektoren | Wartung der Gebläsekonvektoren | 37-39 | 11.09.-29.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | IWHW, IHLW | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 38 | 18.09.-22.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 38 | 18.09.-22.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 38 | 18.09.-22.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
ELA | Wartung der Elektroakustikanlage | 38 | 19.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Durchsage wird zu hören sein
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 38 | 21.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 38 | 21.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 38 | 22.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 39 | 28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 39 | 28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 39 | 29.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 40 | 04.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 40 | 04.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 40 | 06.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Wartung Lüftungsanlagen | Wartung der Lüftungsanlagen | 40-43 | 02.10.-27.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Ausfall der Lüftung
Wartung Lüftungsanlagen | Wartung der Lüftungsanlagen | 40-48 | 02.10.-30.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Ausfall der Lüftung
Wartung Notstromaggregat | Wartung Notstromaggregat | 40 | 03.10.-06.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Wartung Notstromaggregat | Wartung Notstromaggregat | 40 | 03.10.-06.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Laminar | Reparatur der Laminar | 40-42 | 03.10.-20.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Laminar | Reparatur der Laminar | 40-42 | 03.10.-20.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Laminar | Reparatur der Laminar | 40-42 | 03.10.-20.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 41 | 13.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 42 | 16.10.-20.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 42 | 16.10.-20.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 42 | 16.10.-20.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 42 | 20.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 43 | 27.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 43 | 25.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 43 | 25.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 43 | 25.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 43 | 25.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 44 | 03.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Erdgasanlage Labor | Dichtheitsprüfung Erdgasanlage | 44-45 | 30.10.-10.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugang zu Gasversorgungssystemen
Gassicherheitsschränke | Wartung der Gassicherheitsschränke | 44-45 | 30.10.-10.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugang zu Gasversorgungssystemen
Erdgasanlage Labor | Dichtheitsprüfung Erdgasanlage | 44-45 | 30.10.-10.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugang zu Gasversorgungssystemen
Sondergaswarnanlagen | Überprüfung der Sondergaswarnanlagen | 44-46 | 30.10.-17.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugang zu Gasversorgungssystemen
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 45 | 08.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 45 | 08.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 45 | 10.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 46 | 13.11.-17.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 46 | 13.11.-17.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 46 | 13.11.-17.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 46 | 17.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 47 | 23.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 47 | 23.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 47 | 23.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 47 | 23.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 47 | 24.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 48 | 01.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf