## Tabelle1
Betreff Kurz | Betreff Lang | KW | Zeitraum | Kontakt | Gebäude | Einrichtungen | Auswirkungen Betrieb
Umluftkühler Wartung | Umluftkühler Wartung MG II | 44-48 | 30.10.-30.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Örtliche Terminvereinbarung, kurzfristiger Stillstand der Umluftkühler
ELA Anlage Wartung | Wartung der Elektro Akustischen Anlage | 39 | 28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Signal der ELA Anlage im gesamten Haus zu hören
Kleinkälte Wartung | Wartung der Kleinkälte (Kühl- und Bruträume, Splitgeräte) | 39- | 26.09.- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | kurzfristiger Stillstand der Kühlräume, Platzbedarf rund um das Innenteil des Kühlraumes.
Kleinkälte Wartung | Wartung der Kleinkälte (Kühl- und Bruträume, Splitgeräte) | 39- | 26.09.- | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | kurzfristiger Stillstand der Kühlräume, Platzbedarf rund um das Innenteil des Kühlraumes.
Filtertausch | Austausch der HEPA Filter 4.OG | 40 | 24.10.-28.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugänglichkeit zu den Filtern muss gewährleistet werden.
Wartung Brandschutzklappen | Wartung Brandschutzklappen MG II | 40-52 | 01.10.-31.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Laufgeräusche der Klappen sind zu hören, kurzzeitige Lüftungsanlagenausfall
Wartung Brandschutzklappen | Wartung Brandschutzklappen MG III | 40-52 | 01.10.-31.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Laufgeräusche der Klappen sind zu hören, kurzzeitige Lüftungsanlagenausfall
Umluftkühler Wartung | Umluftkühler Wartung MG III | 40-44 | 01.10.-31.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Örtliche Terminvereinbarung, kurzfristiger Stillstand der Umluftkühler
Gasflaschenschränke | Wartung der Gasflaschenschränke | 42 | 17.10.-21.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugänglichkeit zu den Gasflaschenschränken muss gegeben sein.
Gasflaschenschränke | Wartung der Gasflaschenschränke | 42 | 17.10.-21.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugänglichkeit zu den Gasflaschenschränken muss gegeben sein.
Gasflaschenschränke | Wartung der Gasflaschenschränke | 42 | 17.10.-21.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugänglichkeit zu den Gasflaschenschränken muss gegeben sein.
Rauchabzugsanlagen | Wartung der Rauchabzugsanlagen | 42-43 | 17.10.-28.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Klappen werden kurzzeitig auffen stehen.
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 42-43 | 17.10.-28.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 42-43 | 17.10.-28.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 42-43 | 17.10.-28.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 42 | 20.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 42 | 20.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Behindertennotrufanlage | Inspektion der Behindertennotrufanlage MG II | 43 | 25.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Inspektion der Behindertennotrufanlage MG III | 43 | 25.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Gaswarnanlagen | Wartung der Gaswarnanlagen | 43 | 24.10.-25.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Warnsirene während der Überprüfung kurz in Betrieb
Gaswarnanlagen | Wartung der Gaswarnanlagen | 43 | 24.10.-25.10. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warnsirene während der Überprüfung kurz in Betrieb
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 47 | 24.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 47 | 24.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 51 | 22.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 51 | 22.12. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Brandmeldeanlage | Wartung Brandmeldeanlage | 45-47 | 07.11.-21.11 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Servicetechniker braucht Zugang zu den Brandmeldern. Sierenentest wird nach seperater Ankündigung durchgeführt.
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 46 | 14.11.-18.11 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 46 | 14.11.-18.11 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 46 | 14.11.-18.11 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 47 | 25.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 47 | 25.11. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage X3 | 46 | 2016-11-16 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT