## Tabelle1
Betreff Kurz | Betreff Lang | KW | Zeitraum | Kontakt | Gebäude | Einrichtungen | Auswirkungen Betrieb
Instandsetzung Brandschutzklappen | Instandsetzung Brandschutzklappen | 04-35 | 13.02.-31.08 | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Geräusche aus der Lüftungsleitung, kurzzeitig veränderte Volumenströme
Lüftungsanlagenwartung | Lüftungsanlagenwartung | 27-31 | 03.07.-31.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT
Digestorien | Wartung der Digestoren | 27-31 | 03.07.-31.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 28 | 11.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 28 | 11.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 28 | 14.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 29 | 17.07.-21.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 29 | 17.07.-21.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 29 | 17.07.-21.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 29 | 20.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 29 | 20.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 29 | 21.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 30 | 25.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 30 | 25.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 30 | 28.07. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Kranüberprüfung | Überprüfung der Krananlagen | 31-32 | 31.07.-11.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | SIG, IWHW, IHLW | Zugang zu den Krananlagen muss gewährleistet sein
Kranüberprüfung | Überprüfung der Krananlagen | 31-32 | 31.07.-11.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugang zu den Krananlagen muss gewährleistet sein
Erdgasanlage Laborsicherheitsbrenner | Überprüfung der Erdgasanlage Laborsicherheitsbrenner | 31-35 | 31.07.-31.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | SIG, IWHW, IHLW | Es wird gebreten, die Bunsenbrenner für die Prüftechniker zugänglich aufzubewahren bzw. bereit zu stellen.
Erdgasanlage Laborsicherheitsbrenner | Überprüfung der Erdgasanlage Laborsicherheitsbrenner | 31-35 | 31.07.-31.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Es wird gebreten, die Bunsenbrenner für die Prüftechniker zugänglich aufzubewahren bzw. bereit zu stellen.
Erdgasanlage Laborsicherheitsbrenner | Überprüfung der Erdgasanlage Laborsicherheitsbrenner | 31-35 | 31.07.-31.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Es wird gebreten, die Bunsenbrenner für die Prüftechniker zugänglich aufzubewahren bzw. bereit zu stellen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 31 | 04.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 32 | 08.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 32 | 08.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 32 | 11.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 33 | 14.08.-18.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 33 | 14.08.-18.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 33 | 14.08.-18.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 33 | 18.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 34 | 23.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 34 | 23.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 34 | 25.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 35 | 28.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 35 | 28.08. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 35 | 01.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Umluftkühler | Halbjährtliche Wartung der Umluftkühler | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Umluftkühler | Halbjährtliche Wartung der Umluftkühler | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Umluftkühler | Halbjährtliche Wartung der Umluftkühler | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugänglichkeit zu den Geräten muss gegeben sein.
Brut- und Kühlräume | Wartung der Kühl- und Bruträume, Tiefkühlräume und Splitgeräte | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Brut- und Kühlräume | Wartung der Kühl- und Bruträume, Tiefkühlräume und Splitgeräte | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Brut- und Kühlräume | Wartung der Kühl- und Bruträume, Tiefkühlräume und Splitgeräte | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Laminar | Wartung der Laminar | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Laminar | Wartung der Laminar | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Laminar | Wartung der Laminar | 35-39 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Zugang zu den Räumen muss gewährleistet sein
Digestorien | Wartung der Digestoren | 27-31 | 01.09.-30.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 36 | 08.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
CO Warnanlage | Überprüfung der CO Warnanlage Garage | 37 | 11.09.-15.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT
CO Warnanlage | Überprüfung der CO Warnanlage Garage | 37 | 11.09.-15.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID
Gebläsekonvektoren | Wartung der Gebläsekonvektoren | 37 | 11.09.-15.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | IWHW, IHLW
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 37 | 15.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 37 | 14.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Zutrittskontrolle | Zutrittskontrollanlage | 37 | 14.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 38 | 18.09.-22.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 38 | 18.09.-22.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Augen und Körperdusche wird betätigt
Augen- und Köprerduschen | Augen- und Köprerduschen Inspektion | 38 | 18.09.-22.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Augen und Körperdusche wird betätigt
ELA | Wartung der Elektroakustikanlage | 38 | 19.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Durchsage wird zu hören sein
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 38 | 22.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 39 | 27.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 1 | DBT, SIG, IWHW, IHLW, ZID | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Notstromtest | Netzersatzdieseltest | 39 | 27.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Es kann daher möglicherweise zu Stromausfällen kommen.
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 39 | 28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 2 | DBT, DAGZ, DCH, DLWT | Warntöne während der Überprüfung
Behindertennotrufanlage | Behindertennotrufanlage | 39 | 28.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Warntöne während der Überprüfung
Sprühflutanlage | Überprüfung der Sprühflutanlage | 39 | 29.09. | office-boku@vamed.com 01 47654 - 30800 | MG 3 | DLWT, DNBT, DCH, TTE, DBT | Sprühwasser zwischen Brücke und MG III, Alarmlampen leuchten auf